**Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, производственного контроля качества питьевой воды в распределительной сети системы централизованного водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Числен­ность населения | Численность населения пользующегося водой из централизованных источников водоснабжения, чел. | Численность населения польз, водой изнецентрализованных источников водоснабжения ,чел. |  |
| ж/д род 151км- Управление ж/д | 14 | • | 14 | (7)- ж/д |
| Боец Кузнецов | 779 | 86 | 693 | 1 |
| Голубовка | 509 |  | 509 | 8 |
| Новая Сила | 384 | 13 | 371 |  |
| Екатериновка | 3563 | 2394 | 1169 |  |
| Екатериновское сельское поселение:с. Екатериновка, с. Боец Кузнецов, с. Новая Сила | 5249 | 2493 | 2756 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть**Екатериновское****сельское****поселение** | Общ. кол-во исслед. проб по сан-хим показателям, из них неуд. | % нестандартных проб | Общ. кол-во исслед. проб по микроб. показателям, из них неуд. | % нестандартных проб |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| СГМ | 24/5 | 24/5 | 20,8 | 20,8 | 24/2 | 24/2 | 8,3 | 8,3 |
| Гос. надзор | 14/0 | 22/2 | 0 | 9,1 | 20/6 | 33/8 | 30 | 24,2 |
| ПЛК |  |  |  |  | 7/0 | 8/3 | 0 | 37,5 |
| ИТОГО | 38/5 | 52/7 | 13,1 | 13,5 | 51/8 | 65/13 | 15,7 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование водопровода | общее количество исследованных проб по санитарно - химическим показателям, из них неуд. | % нестандартных, проб | общее количество исследованных проб по микробиолог.показателям, из них неуд. | %нестандартных проб |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| Всего | Неуд | Всего | Неуд |  |  | Всего | Неуд | Всего | Неуд |  |  |
| 4 в-д от скважины № 227 пос. Боец Кузнецов, ул. Нагорная 2 - 86 чел. | 14 | 3 | 21 | 3 | 21,4 | 14,3 | 12 | 3 | 18 |  | 25 |  |
| 5. в-д от скважины № 7604 с. Новая Сила, юго-восточнее ж/д моста через р. Липовую - 13 чел. | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 |
| 6. в-д от скважины б/н с. Екатериновка, ул. Пушкинская, 7 - 2394 чел. | 19 | 2 | 26 | 4 | 10,5 | 54,5 | 33 | 5 | 40 | 12 | 15,2 | 30 |