**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

1 августа 2011 г.с. Екатериновка № 293

**Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского** **поселения на 2012-2020 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Екатериновского сельского поселения, муниципальный комитет

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения на 2012-2020годы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Екатериновского сельского поселения Авдюгина А.И.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит обнародованию в установленном порядке.

Председатель муниципального комитета

Екатериновского сельского поселения В.М. Бодрова

УТВЕРЖДЕНА

Решением муниципального комитета

Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района

от 01 августа 2011 № 293

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 - 2020 ГОДЫ"

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения на 2012-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения на 2012-2020 годы» |
| **Основание принятия решения о разработке программы** | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| **Заказчик** | Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| **Основные разработчики Программы** | Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| **Исполнители Программы** | Предприятие (организация), оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| **Цели и задачи Программы** | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Екатериновского сельского поселения с целью:   * обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; * повышения надежности и качества услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению в соответствии со стандартами качества; * снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов; * снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; * проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Срок реализации Программы 2012-2020 годы |
| **Объемы и источники финансирования** | * Объем финансирования Программы составляет **28 513,688** тыс. руб., в т.ч. **2 851,367**тыс. руб. - средства бюджета Екатериновского сельского поселения; **24 028,321** тыс. руб. – средства краевого бюджета; **1634,0** тыс. руб. - средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; * инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры; * собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса; * иные средства, предусмотренные законодательством |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | В результате реализации Программы будут достигнуты Программы следующие показатели:   * понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 40 - 45%; * повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; * наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; * достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| **Организация управления и система контроля за исполнением Программы** | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная целевая программа Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения на 2012-2020 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района и позволит:

* повысить комфортность условий проживания населения на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
* повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующих систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ, по замене их на более долговечные и экономичные.

В связи с тем, что Екатериновского сельское поселение Партизанского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, краевого, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

* организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;
* сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду;

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

* обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов;

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

* по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района;
* объемы финансирования согласно указанным мероприятиям, исходя из изменений подключаемой тепловой и электрической нагрузки к системам энергоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселения, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения. Программа является основанием для разработки условий технических заданий на разработку проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района.

**3. Сроки и этапы реализации Программы.**

Программа реализуется в течение 2012-2020 годов.

**4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.**

**4.1. Водоснабжение**

Источником водоснабжения населенных пунктов Екатериновского сельского поселения являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

**Анализ состояния системы водоснабжения и водоотведения**

**4. 1. 1.Системы водоснабжения**

В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

Растёт процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы достаточно недолгий, составляет 15 лет. Для сравнения - срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

Устаревшие основные фонды - трубопроводы, скважины, оборудование, резервуары, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Протяжённость водопроводных сетей, обслуживаемых ООО «ВодЕко» составляет: -с.Екатериновка – 26,4 км. Проложенные в 1964 - 1992гг.

Износ водопроводных сетей составляет до 70,0%, в следствии чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 40-60% от объёма воды, поданной в сеть, что превышает нормативы в 6 раз.

В настоящее время только по воде неучтенные потери превышают 30%. В целях снижения показателей потерь необходимо определить место утечек:  в сетях, во внутридомовом оборудовании или сверхнормативное потребление ресурсов населением. Для решения данной проблемы и определения плана перспективной работы в данном направлении необходимо оснастить общедомовыми приборами учета жилищный фонд поселения.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в настоящей программе.

**4.1.2. Системы водоотведения.**

На обслуживании и содержание ООО «ВодЕко» находятся:

-здание хлораторной 1978 год

-канализационный отстойник -1978 год

-канализационные сети с. Екатериновка -7606п.м. 1971-1989 гг.

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение в населённых пунктах Партизанского муниципального района, являются:

устаревшие сети канализации (30 лет) или их отсутствие;

основное количество канализационных сетей и охранные зоны находятся под

застройками и огородами , эксплуатация таких сетей невозможна;

отсутствие проектной документации, схем сетей, колодцев;

отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

сброс сточных вод на рельеф. Необходимость комплексного восстановления канализационного хозяйства очевидна. Первоочередные задачи:

-поэтапная замена обветшавших трубопроводов

-устройство подъездных путей к коллектору для его обслуживания

-восстановление хлораторной

-строительство очистных сооружений.

**4.2. Система теплоснабжения**

- оборудование котельных не подвергалось реконструкции, котлы устаревшей модификации, материал утепления и изоляции тепловых сетей ветхий;

       -понижена эффективность функционирования  угольных котельных, имеющих низкий КПД и высокий затратный  механизм;

- каждая котельная имеет не большую нагрузку.

В данном направлении необходимо выполнить реконструкцию котельных. Проделанные мероприятия позволят переключить большую часть потребителей на малозатратные источники тепла и получить дополнительные мощности, сокращение некоторой части котельных.

**4.3.Система электроснабжения**

        - в настоящее время нерационально используется электрическая энергия в подъездах жилых домов. Существующее оборудование не позволяет регулировать процесс горения в местах общего пользования, что приводит к круглосуточному потреблению электроэнергии. В данном направлении необходимо провести реконструкцию подъездного освещения. Опыт работы управляющей компании ООО «Жилсервис» в этом направлении показал, что реализация мероприятий позволяет сократить среднемесячное потребление электроэнергии в 4 раза;

        - повышение точности замеров, сокращение времени ликвидации аварийных ситуаций и проведения плановых ремонтов, что позволит повысить производительность труда оперативно-ремонтного персонала, сократить число повреждений на кабельных линиях от перегрузок, снизить  затраты на содержание автотранспорта.

**5.Использование энергоресурсов и установка общедомовых приборов учета**

-    реконструкция подъездного освещения с применением современных технологий позволяет сократить среднемесячное потребление электроэнергии в 4 раза;

-   повышение точности замеров, сокращение времени ликвидации аварийных ситуаций и проведения плановых ремонтов, что позволит повысить производительность труда оперативно-ремонтного персонала, сократить число повреждений на кабельных линиях

Планируется оснастить общедомовыми приборами учета энергоресурсов:

**-жилищный фонд**

Приборы учета потребления тепловой энергии: 1шт. (**275,0** тыс.руб.)

Приборы учета потребления холодной воды: 1шт. (**24,0** тыс.руб.)

**-бюджетные учреждения**

Приборы учета потребления тепловой энергии: 2шт. (**360,00** тыс.руб.)

Приборы учета потребления холодной воды: 3шт. (**18,00** тыс.руб.)

**6. Перечень основных мероприятий программы.**

**6.1. Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети в с. Екатериновка**

**(2012г.)**

* от ж/д №22 до ж/д №15 по улице Заречная Ду 75мм -374,0 м; (**420,898**тыс.руб.)
* от ж/д №1 до ж/д №12 по улице 70 лет Октября Ду75мм-357,0 м; (**791,139** тыс.руб.)
* от ж/д №52 до водоразборной колонки у ж/дома №1 по ул.Дорожная Ду 75мм -605м, Ду50 мм – 64,0м; (**755,302** тыс.руб.)
* кап.ремонт водовода ул.Советская от общежития ЕДДИ – ул.Транспортная до ВК хлебозавода, Ду 80мм -329 м, Ду32мм-100м. (**430,36**тыс.руб.)

**(2012-2014г.г.)**

* Кап.ремонт водовода ул.Пионерская от водобака до водоразборной колонки у ж.дома №7 Ду 76мм – 320м, с восстановление водоразборной колонки, двух ж/б колодцев и разводящего трубопровода на водобаке. (**474,24** тыс.руб.)
* Капитальный ремонт водовода ул.Космическая от ж/д №3 до жилого дома № 21 А Ду108 мм- 480м и Ду76мм-220м с переходом через дорогу. (**911,13**тыс.руб.)
* Капитальный ремонт водовода от ВК по ул.Комсомольская у автодорожного моста вдоль улицы Гагарина до ж/домов №17 по ул.Космическая Ду108мм -189м, с переходом через реку Пасечная. (**277,64** тыс.руб.)
* Капитальный ремонт водовода ул.Новая от ж/д №№ 2-10 и ж/ домов №1-19 Ду 63мм – 515м, с устройством двух водоразборных колонок. (**756,54**тыс.руб.)
* Капитальный ремонт водовода ул.Космическая от ж/д №21до жилого дома № 37 Ду50 мм- 190м и Ду63мм-80м с переходом через дорогу с ремонтом камер. (**396,63**тыс.руб.)
* Кап.ремонт водовода ул.Пионерская от водобака до ж.дома №7ул.Кооперативная Ду159мм – 370м(**490,92** тыс.руб. )
* Кап.ремонт водовода ул.Кооперативная от ж/дома 7 до РСУ ул.Зелёная Ду108мм – 289м (**375,7** тыс.руб.)
* Кап.ремонт водовода от РСУ ул.Зелёная до жилого дома №10 Ду63мм – 187м. (**253,57** тыс.руб.)

**(2012-2014гг.)**

* Замена участка водовода ул.Молодёжная от ж/д №1- 6 до дома №13 Ду 63 мм – 300м. (**715,40** тыс.руб.)
* от ж/ дома №25 по ул.Партизанская до водоразборной колонки по ул.Лесная у ж/дома №5 и ВК ул.Подгорная №1 Ду 75,0 мм -200,0 м; (**357,7** тыс.руб.)
* капитальный ремонт водовода ул.Подгорная (территория госпиталя) Ду 63мм – 450м, с выходом на водоразборную колонку у дома №4. (**516,6** тыс.руб.)

**6.2. Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети в с. Новая Сила**

**(2012г.)**

* Капитальный ремонт водовода от скважины и до резервуара Ду 108мм -420м. (**626,98** тыс.руб.)
* Кап.ремонт водовода ул.Комарова ж/дома 8, школа, котельная и до водобака Ду102мм – 289м, Ду89мм-190м (**622,7** тыс.руб.)

**2. Капитальный ремонт канализационной сети** **в с.Екатериновка**

**(2012-2017гг.)**

Капитальный ремонт канализационной сети от ж/дома 48а, №50 по ул.Партизанская до КК у администрации сельского поселения (**861,657** тыс.руб).

* Кап.ремонт канализационных сетей ул.Молодёжная дома №№9,11,13,15, д/сад Дюймовочка до дома по ул.Партизанская №1 Ду150мм- 450м. (**1035** тыс.руб.)

**(2012г.)**

**-** Капитальный ремонт канализационной сети от ж/дома №52 по ул.Партизанская с устройством двух колодцев Ду150мм- 20м (**78,9** тыс.руб).

**-**ремонт канализационных колодцев -**157,8** тыс.руб.

**6.3. Капитальный ремонт систем отопления** **в с.Екатериновка(2012-2014г.)**

**Котельная № 4/1** - замена котлов КВТС-1 на УВКр-0,8, замена насосов сетевых КМ 65-50-160 3000 об/мин, 5,5 кВт, установка ограждения котельной, замена задвижек 30с41нж Ø 100 мм, ремонт тепловых сетей, изоляция трубопровода пенополиуретаном по ул. Советская Ø 76 мм L= 200 м (в двухтрубном исполнении); (**1886,482** тыс.руб.)

**Котельная № 4/2** - замена котла УВКр-0,65 на УВКр-0,8, замена котла КВТС-1,0 на УВКр-0,8, Ремонт тепловых сетей, (**1739,154** тыс.руб.)

* ул. Верхняя - замена трубопровода Ø 89х4,5 мм L= 80 м (в двухтрубном исполнении), изоляция трубопровода матами, обертывание поверхности изоляции сталью оцинкованной, установка задвижек Ø 89 мм, установка отводов Ø 89 мм, замена трубопровода Ø 76х4,5 мм L= 180 м (в двухтрубном исполнении), изоляция трубопроводов матами, обертывание поверхности изоляции сталью оцинкованной, установка вентилей Ø 40 мм, установка отводов Ø 76 мм, замена трубопровода Ø 32х3,5 мм, L= 100 м (в двухтрубном исполнении), изоляция трубопроводов матами, обертывание поверхности изоляции сталью оцинкованной, установка вентилей Ø 32 мм,

**(2012-2014г.г.)**

* ул. Молодежная, замена трубопровода Ø 100х4,5 мм L= 100 м (в двухтрубном исполнении), изоляция трубопроводов матами, обертывание поверхности изоляции сталью оцинкованной, установка задвижек Ø 100 мм, установка П-образных компенсаторов Ø 100 мм, установка отводов Ø 100 мм, замена трубопровода Ø 89х4,5 мм L= 100 м (в двухтрубном исполнении), изоляция трубопроводов матами, обертывание поверхности изоляции сталью оцинкованной, установка вентилей Ø 32 мм, установка отводов Ø 89 мм, замена трубопровода Ø 57х3,5 мм L= 60 м (в двухтрубном исполнении), изоляция трубопроводов матами, обертывание поверхности изоляции сталью оцинкованной, установка вентилей Ø 25 мм, установка отводов Ø 57 мм,
* изоляция трубопровода пенополиуретаном по ул. Партизанская Ø 100 мм L= 321 м (в двухтрубном исполнении) (**243,511** тыс.руб,)

**(2012-2014гг.)**

**Котельная № 4/4** - замена котлов "Универсал-6" на КВЦ-0,6, замена вентиляторов дутьевых ВЦ 14-46 № 2,5 3000 об/мин, 2,2 кВт (**817,024** тыс.руб.)

**Котельная № 4/5** - замена котлов "Универсал-6" на КВЦ-0,6 (**817,024** тыс.руб.)

**Котельная № 4/6** - ремонт кровли котельной, замена котлов "Универсал-6" на КВЦ-0,6, ремонт тепловых сетей. (**1177,087** тыс.руб.)

- ул. Комарова, замена трубопровода Ø 89 мм на трубопровод Ø 57х3,5 мм L= 100 м (в двухтрубном исполнении), изоляция трубопровода матами, обертывание поверхности изоляции сталью оцинкованной, установка задвижек Ø 50 мм, установка вентилей Ø 50 мм, установка отводов Ø 50 мм

**6.4. Капитальный ремонт сетей электроснабжения (2012-2020гг)**

**пос. Боец Кузнецов**, ул.Зеленая- **153,00** тыс.руб.

**с.Екатериновка**, ул.Кооперативная-**23,00** тыс.руб., ул.Верхняя-**16,00**тыс.руб., ул.Гагарина – **16,00** тыс.руб., ул.Космическая – **19,00** тыс.руб., ул.Транспортная – **8,00** тыс.руб. , ул.Партизанская – **200,00** тыс.руб., ул.Советская – **24,00** тыс.руб. , ул.Зеленая - **24,00** тыс.руб., освещение: 2,8 км (**1346,6** тыс.руб.).

**с.Новая Сила**, ул.Центральная, капитальный ремонт КТП, ТП- **28,00** тыс.руб.,

сети поселения: 12 км (**9600.0** тыс.руб.)

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из краевого бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Приморского края и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

**7.Эффективность реализации Программы**

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации настоящей программы оценивается в размере **28 513,688**тыс.рублей.

Реализация программы на 2012-2020 годы позволит обеспечить:

-бесперебойную подачу качественной воды потребителями, а также экологическую безопасность системы водоотведения и очистки стоков;

- развитие систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания за счёт модернизации канализационных очистных сооружений;

-возможность подключения строящихся объектов к системе коммунальной инфраструктуры при гарантированном объёме заявленных мощностей - рациональное использование природных ресурсов.

Эффективность мероприятий по подготовке систем и объектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Единицы измерения | Кол-во |
| Капитальный ремонт | | |
| Котельных | ед. | 4 |
| Сетей теплоснабжения | км | 7,606 |
| Сетей холодного водоснабжения | км | 5,89 |
| Сетей водоотведения | км | 0,59 |
|  |  |  |
| Повышение качества услуг | | |
| Теплоснабжение | % | 15-18 |
| Холодное водоснабжение | % | 30 |
| Электроснабжение | % | 35 |
| Снижение потребления (потерь) в год | | |
| Уголь | тн | 120 |
| Мазут | тн | - |
| Дизельное топливо | тн | - |
| Электроэнергия | тыс. кВт/час |  |
| Вода | тыс. мЗ | 2,963 |
| Теплоноситель | тыс. мЗ | - |
| Ожидаемый экономический эффект | тыс. руб. | 3374,5 |
| Срок окупаемости | лет | 2,5-3,5 |

**8. Механизм реализации Программы.**

Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

* подает бюджетные заявки на финансирование Программы;
* распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;
* определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
* определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
* формирует и подает в Администрацию Приморского края пакет документов для получения субсидии из краевого бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Приморского края и Администрацию Партизанского муниципального района.

**9. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района с привлечением средств краевого бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет **28 513,688** тыс. рублей, в том числе средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса **1634,0** тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из краевого и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств краевого и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Приморского края в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2012-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

**10. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения**

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

**11. Оценка эффективности реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_